# 医学图像对抗鲁棒性评估项目

项目代码说明与实验结果分析文档

2026年3月

# 目  录

第一部分：项目概述
第二部分：代码文件说明
    2.1 主程序文件
    2.2 训练模块
    2.3 攻击模块
    2.4 鲁棒性评估模块
    2.5 可视化模块
    2.6 工具模块
第三部分：实验结果分析
    3.1 训练结果
    3.2 基线模型性能
    3.3 FGSM攻击结果
    3.4 PGD攻击结果
    3.5 可视化结果分析

# 第一部分：项目概述

本项目旨在评估深度学习模型在医学图像分类任务中的对抗鲁棒性。项目使用NIH胸部X光数据集，训练ResNet-18模型进行二分类（健康/疾病），并通过FGSM和PGD两种对抗攻击方法评估模型的脆弱性。

项目主要功能：
• 训练基线分类模型（ResNet-18）
• 评估模型在干净数据上的性能
• 实施FGSM（快速梯度符号方法）攻击
• 实施PGD（投影梯度下降）攻击
• 生成Grad-CAM可视化
• 生成对抗样本可视化
• 综合鲁棒性评估报告

项目结构：
project_root/
├── main.py                    # 主入口程序
├── run_visualization.py       # 可视化脚本
├── training/                  # 训练模块
├── attacks/                   # 攻击模块
├── robustness/               # 鲁棒性评估模块
├── visualization/            # 可视化模块
├── utils/                    # 工具模块
├── pipeline/                 # 流水线模块
├── models/                   # 模型检查点
├── results/                  # 实验结果
└── dataset/                  # 数据集

# 第二部分：代码文件说明

## 2.1 主程序文件

### main.py - 项目主入口

【文件位置】project_root/main.py

【功能描述】
这是整个项目的主入口程序，提供统一的命令行接口来运行各种实验。支持多种运行模式：训练、评估、攻击、鲁棒性分析和可视化。

【使用方法】

| 命令 | 功能说明 |
| --- | --- |
| python main.py --mode train | 训练ResNet-18基线模型 |
| python main.py --mode eval | 在测试集上评估模型性能，生成ROC曲线和混淆矩阵 |
| python main.py --mode attack --attack_type fgsm | 运行FGSM攻击评估 |
| python main.py --mode attack --attack_type pgd | 运行PGD攻击评估 |
| python main.py --mode attack --attack_type all | 运行所有攻击方法 |
| python main.py --mode robustness | 生成综合鲁棒性评估报告 |
| python main.py --mode visualize --viz_type all | 生成所有可视化图片 |
| python main.py --mode full | 按顺序运行完整实验流程 |

【输出结果】
根据不同模式，输出保存到results/目录下的相应文件中。

### run_visualization.py - 可视化脚本

【文件位置】project_root/run_visualization.py

【功能描述】
生成毕业设计所需的可视化图片，包括：
1. Grad-CAM可视化对比图（干净图像 vs 对抗样本）
2. 不同扰动强度下的对抗样本对比图
3. 成功攻击案例展示

【使用方法】
python run_visualization.py

或通过主程序调用：
python main.py --mode visualize --viz_type all

【输出结果】
• gradcam_comparison.png - Grad-CAM对比图
• adversarial_examples.png - 对抗样本示例
• successful_attacks.png - 成功攻击案例

## 2.2 训练模块 (training/)

### train_baseline.py - 模型训练

【文件位置】training/train_baseline.py

【功能描述】
训练ResNet-18基线分类器，用于胸部X光二分类任务（健康/疾病）。

【训练配置】
• 模型架构：ResNet-18 + NormalizeWrapper
• 优化器：Adam (lr=1e-4, weight_decay=1e-4)
• 损失函数：CrossEntropyLoss
• 批量大小：32
• 训练轮数：10
• 图像尺寸：224×224
• 数据增强：随机水平翻转

【使用方法】
python training/train_baseline.py
或：python main.py --mode train

【输出结果】
• models/resnet18_chestxray.pth - 最佳模型权重
• results/train_summary.json - 训练摘要

### eval_clean.py - 干净数据评估

【文件位置】training/eval_clean.py

【功能描述】
在测试集上评估训练好的模型准确率。

【使用方法】
python training/eval_clean.py

【输出结果】
在控制台打印测试准确率。

### eval_confusion.py - 混淆矩阵计算

【文件位置】training/eval_confusion.py

【功能描述】
计算测试集上的混淆矩阵（TN、FP、FN、TP）。

【使用方法】
python training/eval_confusion.py

【输出结果】
在控制台打印混淆矩阵各项数值。

### ROC.py - ROC曲线和综合指标

【文件位置】training/ROC.py

【功能描述】
计算并绘制ROC曲线，同时计算多种分类指标：
• 准确率、AUC、精确率、召回率
• 特异性、F1分数、平衡准确率
• 假阳性率、假阴性率

【使用方法】
python training/ROC.py

【输出结果】
• results/ROC.png - ROC曲线图
• results/roc_points_test.csv - ROC曲线数据点
• results/test_metrics.json - 综合评估指标

## 2.3 攻击模块 (attacks/)

### fgsm.py - FGSM攻击实现

【文件位置】attacks/fgsm.py

【功能描述】
实现快速梯度符号方法（FGSM）对抗攻击，并评估模型在不同扰动强度下的鲁棒性。

【攻击原理】
x_adv = x + ε × sign(∇_x J(θ, x, y))

其中ε为扰动幅度，J为损失函数。

【扰动幅度列表】
ε ∈ {0, 0.25/255, 0.5/255, 0.75/255, 1/255, 2/255}

【使用方法】
python attacks/fgsm.py
或：python main.py --mode attack --attack_type fgsm

【输出结果】
• results/robust_fgsm_metrics.csv - 各epsilon下的详细指标
• results/robust_acc_auc_vs_eps.png - 准确率和AUC随epsilon变化曲线
• results/robust_fgsm_summary.json - 攻击摘要

### pgd.py - PGD攻击实现

【文件位置】attacks/pgd.py

【功能描述】
实现投影梯度下降（PGD）对抗攻击，这是FGSM的迭代版本，攻击效果更强。

【攻击原理】
1. 在ε球内随机初始化扰动
2. 迭代执行：
   x^(t+1) = Π_{x+S}(x^t + α × sign(∇_x J))
3. 每步投影回ε球内

【攻击参数】
• 迭代步数：10
• 步长α：1/255
• 扰动幅度ε：同FGSM

【使用方法】
python attacks/pgd.py
或：python main.py --mode attack --attack_type pgd

【输出结果】
• results/robust_pgd_metrics.csv - 各epsilon下的详细指标
• results/robust_pgd_acc_auc_vs_eps.png - 准确率和AUC随epsilon变化曲线
• results/robust_pgd_summary.json - 攻击摘要

## 2.4 鲁棒性评估模块 (robustness/)

### eval_robustness.py - 综合鲁棒性评估

【文件位置】robustness/eval_robustness.py

【功能描述】
综合评估模型对多种对抗攻击的鲁棒性，生成详细报告和可视化。

【评估内容】
• 多种攻击方法对比（FGSM、PGD）
• 多个epsilon值的系统评估
• 生成热力图和对比图表

【使用方法】
python robustness/eval_robustness.py
或：python main.py --mode robustness

【输出结果】
• robustness_report_*.csv - 综合报告CSV
• robustness_curves_*.png - 鲁棒性曲线
• accuracy_heatmap_*.png - 准确率热力图
• auc_heatmap_*.png - AUC热力图
• robustness_summary_*.json - 摘要JSON

## 2.5 可视化模块 (visualization/)

### gradcam.py - Grad-CAM实现

【文件位置】visualization/gradcam.py

【功能描述】
实现Grad-CAM（梯度加权类激活映射）可视化技术，展示模型关注的图像区域。

【主要类和函数】
• GradCAM类：标准Grad-CAM实现
• GradCAMPlusPlus类：Grad-CAM++实现
• visualize_gradcam()：单张图像可视化
• compare_clean_vs_adversarial()：对比干净和对抗图像
• batch_gradcam()：批量处理

【使用方法】
from visualization.gradcam import GradCAM, build_model
model = build_model()
gradcam = GradCAM(model, target_layer='backbone.layer4')
heatmap = gradcam(image_tensor)

【输出结果】
生成热力图叠加在原始图像上的可视化图片。

## 2.6 工具模块 (utils/)

### config.py - 配置管理

【文件位置】utils/config.py

【功能描述】
集中管理项目的所有配置参数，包括：
• 路径配置（数据目录、模型目录、结果目录）
• 模型配置（图像尺寸、类别数、ImageNet均值/标准差）
• 训练配置（批量大小、学习率、训练轮数）
• 攻击配置（epsilon列表、PGD步数、C&W参数）
• 设备配置（自动检测CUDA）

### common.py - 通用工具

【文件位置】utils/common.py

【功能描述】
提供项目中通用的工具函数和类：
• set_seed()：设置随机种子确保可复现性
• count_parameters()：统计模型参数数量
• safe_div()：安全除法（避免除零）
• save_json() / load_json()：JSON文件操作
• NormalizeWrapper类：将ImageNet归一化嵌入模型
• build_model() / load_model()：模型构建和加载
• compute_metrics()：计算分类指标
• AverageMeter类：计算运行平均值

### pipeline/eval.py - 评估流水线

【文件位置】pipeline/eval.py

【功能描述】
完整的评估流水线，在多个epsilon值下评估FGSM攻击，并生成多种可视化：
• 混淆矩阵
• ROC曲线
• 分数分布图
• 可靠性图（校准曲线）
• 鲁棒性曲线

【使用方法】
python pipeline/eval.py
或：python main.py --mode pipeline

【输出结果】
为选定的epsilon值生成完整的可视化套件。

# 第三部分：实验结果分析

## 3.1 训练结果

【文件】results/train_summary.json

【训练配置】
• 训练开始时间：2026-01-14 16:58:35
• 训练轮数：10
• 批量大小：32
• 学习率：0.0001
• 总训练时间：18497.05秒（约5.1小时）
• 平均每轮时间：1849.57秒（约31分钟）

【训练结果】
• 最佳验证准确率：69.61%
• 总处理图像数：778,110张
• 保存的模型路径：models/resnet18_chestxray.pth

【结果解读】
模型经过10轮训练后，在验证集上达到约70%的准确率。这一结果与NIH胸部X光数据集上使用ResNet-18的公开基准结果一致。训练过程稳定，最终模型被保存用于后续的对抗鲁棒性评估。

## 3.2 基线模型性能

【文件】results/test_metrics.json

【测试集信息】
• 测试样本数：25,583张
• 批量大小：32

【性能指标】

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 准确率 (Accuracy) | 68.51% |
| AUC-ROC | 0.7037 |
| 精确率 (Precision) | 72.88% |
| 召回率 (Recall/Sensitivity) | 77.67% |
| 特异性 (Specificity) | 53.91% |
| F1分数 | 75.20% |
| 平衡准确率 | 65.79% |
| 假阳性率 (FPR) | 46.09% |
| 假阴性率 (FNR) | 22.33% |

【混淆矩阵】
• 真阴性 (TN)：5,315
• 假阳性 (FP)：4,544
• 假阴性 (FN)：3,511
• 真阳性 (TP)：12,213

【结果解读】
1. 模型准确率为68.51%，AUC为0.7037，这是该数据集上的合理基准性能。

2. 敏感性vs特异性权衡：模型展现出较高的召回率（77.67%）但特异性较低（53.91%），说明模型倾向于将样本判定为"疾病"类别。这在医学筛查场景中可能是有利的，因为漏检的代价通常高于误报。

3. 类别不平衡影响：数据集中疾病样本多于健康样本，这可能导致模型偏向于正类预测。平衡准确率为65.79%，更保守地反映了模型性能。

## 3.3 FGSM攻击结果

【文件】results/robust_fgsm_metrics.csv

【FGSM攻击原理】
快速梯度符号方法通过计算损失函数相对于输入的梯度，沿梯度符号方向添加扰动来生成对抗样本。这是一种单步攻击，计算效率高。

【攻击结果表】

| ε值 | 准确率 | AUC | 召回率 | 特异性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (干净) | 68.51% | 0.704 | 77.67% | 53.91% |
| 0.25/255 | 54.22% | 0.459 | 63.29% | 39.77% |
| 0.5/255 | 38.11% | 0.250 | 46.93% | 24.03% |
| 0.75/255 | 25.15% | 0.112 | 32.77% | 13.00% |
| 1/255 | 15.96% | 0.044 | 21.85% | 6.58% |
| 2/255 | 2.80% | 0.000 | 4.46% | 0.15% |

【结果解读】

1. 快速性能下降：即使是最小的扰动（ε=0.25/255，像素变化不到0.1%），准确率就从68.51%下降到54.22%，下降了14.29个百分点。这表明模型对微小扰动极其敏感。

2. AUC急剧下降：AUC从0.704下降到0.459（ε=0.25/255），接近随机猜测水平（0.5）。这意味着模型几乎丧失了区分能力。

3. 完全失效（ε=2/255）：在最大测试扰动下，准确率仅为2.80%，比随机猜测还差。AUC接近0，表明预测完全反转。

4. 扰动不可察觉：所有测试的扰动幅度（最大2/255≈0.78%像素强度变化）对人眼完全不可见，但却导致模型彻底失效。

【图表说明】
• results/robust_acc_auc_vs_eps.png：展示准确率和AUC随扰动强度增加而快速下降的曲线。两条曲线都呈现陡峭的下降趋势，在ε=2/255时接近零。

## 3.4 PGD攻击结果

【文件】results/robust_pgd_metrics.csv

【PGD攻击原理】
投影梯度下降是FGSM的迭代版本。它从随机初始化开始，执行多步梯度上升，每步后投影回ε球内。PGD被认为是最强的一阶攻击方法之一。

【攻击参数】
• 迭代步数：10
• 步长：1/255

【攻击结果表】

| ε值 | 准确率 | AUC | 召回率 | 特异性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (干净) | 68.51% | 0.704 | 77.67% | 53.91% |
| 0.25/255 | 53.41% | 0.447 | 62.36% | 39.14% |
| 0.5/255 | 33.92% | 0.208 | 41.92% | 21.16% |
| 0.75/255 | 17.63% | 0.063 | 22.61% | 9.70% |
| 1/255 | 7.95% | 0.013 | 10.61% | 3.71% |
| 2/255 | 0.06% | 0.000 | 0.10% | 0.00% |

【结果解读】

1. PGD比FGSM更有效：在所有扰动水平下，PGD都比FGSM造成更大的性能下降。例如在ε=1/255时，PGD将准确率降至7.95%，而FGSM为15.96%。

2. 近乎完全失效（ε=2/255）：PGD将准确率降至仅0.06%，几乎所有预测都是错误的。AUC为0，召回率和特异性都接近0%。

3. 性能差距扩大：随着ε增加，FGSM和PGD的性能差距增大。这表明迭代攻击在高扰动水平下的优势更加明显。

【FGSM vs PGD对比】

| ε值 | FGSM准确率 | PGD准确率 | FGSM AUC | PGD AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.25/255 | 54.22% | 53.41% | 0.459 | 0.447 |
| 0.5/255 | 38.11% | 33.92% | 0.250 | 0.208 |
| 0.75/255 | 25.15% | 17.63% | 0.112 | 0.063 |
| 1/255 | 15.96% | 7.95% | 0.044 | 0.013 |
| 2/255 | 2.80% | 0.06% | 0.000 | 0.000 |

【图表说明】
• results/robust_pgd_acc_auc_vs_eps.png：展示PGD攻击下准确率和AUC随扰动强度变化的曲线。相比FGSM曲线，PGD的下降更为陡峭。

## 3.5 可视化结果分析

### ROC.png - ROC曲线

【文件位置】results/ROC.png

【图片内容】
ROC（接收者操作特征）曲线展示了模型在不同阈值下的真阳性率（TPR）与假阳性率（FPR）之间的权衡关系。

【图表解读】
• 曲线位于对角线（随机猜测基线）上方
• AUC = 0.7037，表示模型有较好的区分能力
• 曲线形状表明在低FPR区域有合理的TPR

### 混淆矩阵 (confusion_eps*.png)

【文件位置】
• results/confusion_eps0.png - 干净数据
• results/confusion_eps0.0029*.png - ε=0.75/255
• results/confusion_eps0.0078*.png - ε=2/255

【图片内容】
热力图形式的混淆矩阵，展示四个分类结果：
• TN（真阴性）：正确预测为健康
• FP（假阳性）：健康误判为疾病
• FN（假阴性）：疾病误判为健康
• TP（真阳性）：正确预测为疾病

【图表解读】
1. 干净数据（ε=0）：TN=5315, FP=4544, FN=3511, TP=12213
   模型倾向于预测为疾病，导致较高的FP。

2. 中等扰动（ε=0.75/255）：随着攻击强度增加，TP急剧下降，FN大幅增加。

3. 强扰动（ε=2/255）：TN≈0, TP≈0
   几乎所有预测都是错误的，说明模型被完全欺骗。

### gradcam_comparison.png - Grad-CAM对比

【文件位置】results/gradcam_comparison.png

【图片内容】
4行×4列的对比图，每行展示一个样本：
• 第1列：干净原始图像
• 第2列：干净图像的Grad-CAM热力图
• 第3列：对抗样本图像
• 第4列：对抗样本的Grad-CAM热力图

【图表解读】
1. 注意力转移：干净图像的热力图通常集中在肺部区域（临床相关区域），而对抗样本的热力图常常分散到图像边缘或无关区域。

2. 预测翻转：标题颜色（绿色=正确，红色=错误）显示对抗样本导致预测从正确变为错误。

3. 扰动不可见：肉眼无法区分干净图像和对抗图像的差异，但模型的注意力模式发生了根本性改变。

4. 临床意义：这表明模型可能依赖于脆弱的特征而非真正的医学特征进行判断。

### adversarial_examples.png - 对抗样本示例

【文件位置】results/adversarial_examples.png

【图片内容】
6行×5列的图像网格，展示不同扰动强度下的对抗样本：
• 每行是一个测试样本
• 列从左到右：ε=0（干净）, ε=1/255, ε=2/255, ε=4/255, 扰动放大图

【图表解读】
1. 视觉不可察觉性：所有对抗样本在视觉上与原始图像几乎完全相同，人眼无法发现差异。

2. 渐进式误分类：标题颜色变化（绿→红）显示随着ε增加，越来越多的样本被误分类。通常在很小的ε（如1/255）时就开始出现误分类。

3. 扰动模式：最后一列显示放大的扰动图案，呈现高频噪声特征，这是梯度攻击的典型特征。

4. 不同样本的敏感度：不同图像对攻击的敏感程度不同，有些在低ε就被误分类，有些需要更高的ε。

### successful_attacks.png - 成功攻击案例

【文件位置】results/successful_attacks.png

【图片内容】
6行×3列的图像，展示攻击成功的案例：
• 第1列：干净图像（正确预测）
• 第2列：对抗图像（错误预测）
• 第3列：扰动放大图

【图表解读】
1. 攻击效果：每行展示一个原本被正确分类、但添加微小扰动后被误分类的病例。

2. 临床风险示例：
   • 疾病患者被判定为健康 → 可能导致漏诊
   • 健康人被判定为患病 → 可能导致不必要的检查

3. 扰动幅度：显示的L∞范数约为0.0078（即2/255），表明仅约0.78%的像素强度变化就足以完全欺骗模型。

4. 安全警示：这些案例直观展示了对抗攻击对医学AI系统的潜在威胁。

### 其他可视化图表

【分数分布图 (score_eps*.png)】
展示正类和负类样本的预测概率分布。在干净数据上两个分布有一定重叠但可区分；随着攻击强度增加，分布逐渐混合直至完全重叠。

【可靠性图 (reliability_eps*.png)】
展示模型预测概率与实际准确率之间的校准关系。理想校准应在对角线上。对抗攻击导致严重的校准偏差。

【鲁棒性曲线 (robustness_curve.png)】
综合展示准确率和AUC随epsilon变化的趋势，直观呈现模型鲁棒性随扰动增加而快速下降的现象。

# 总  结

本项目通过系统的实验评估，揭示了深度学习医学图像分类模型面临的严重对抗鲁棒性问题。

【主要发现】

1. 模型极度脆弱：即使是人眼完全不可察觉的微小扰动（<1%像素变化），也能导致模型准确率从68%降至接近0%。

2. 迭代攻击更强：PGD比FGSM更有效，在相同扰动幅度下造成更大的性能下降。

3. 注意力被操纵：Grad-CAM可视化表明，对抗攻击改变了模型的注意力模式，使其从医学相关区域转向无关区域。

4. 预测反转：在强攻击下，模型的预测几乎完全反转，健康被判为疾病，疾病被判为健康。

【安全启示】

• 医学AI系统在部署前必须进行对抗鲁棒性测试
• 需要开发防御机制（如对抗训练、输入预处理等）
• 应保持人工审核，AI应作为辅助而非替代
• 需要持续监控异常输入，警惕潜在攻击

【项目价值】

本项目提供了完整的代码框架和详细的实验结果，可作为医学AI对抗鲁棒性研究的参考基准。所有代码模块化设计，易于扩展到其他数据集和模型架构。